产品概述：

双声道外夹式超声波流量计采用时差式工作原理，有效的解决了流态分布不均、信号处理难、传感器带水带压现场定位安装难、精度不足等技术难题，可长时间稳定精确的流速流量测量。其凭借优越的技术性能已成为大型流量计量监测工程的理想选择,并广泛应用于水利建设，热力管网，供排水，泵站等。

特点：

- 采用多声道时间差法超声波计量，计量更加精确可靠, 精度可达±0.5%。

- 适用于流速 0.01 m/s 到 12 m/s 双向流速测量。重复性：≤0.15%。

- 在线安装，无需断管截流，安装维护便捷。

- 支持4-20mA，Pulse, RS485 modbus, NB-IoT(仅支持电信），GPRS/GSM传输。

- 根据现场情况单声道、双声道可选。

应用:

它适合测量密闭满管中的相对纯净的液体，也适合测量带一定颗粒或气泡的液体。广泛应用于供排水、空调暖通、建筑节能、石油化工、冶金等领域。。。

供排水           空调暖通             建筑节能           石油化工            冶金

性能指标:

产品选型表：

# Text boxes

时差外夹式双声道超声波流量计